PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

A.60 - Wykonywanie badań analitycznych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| A.60. | Wykonywanie badań analitycznych | 311103 | Technik analityk |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

  - Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

  - Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- Stół  laboratoryjny z taboretem wyposażony w instalację elektryczną (gniazda sieciowe bezpieczne 230V do podłączenia sprzętu), instalację gazową i instalację wodno-kanalizacyjną.

- Magazyn sprzętu: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na sprzęt laboratoryjny.

- Magazyn odczynników: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na odczynniki.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Liczba | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1. | Mieszadło magnetyczne z elementem mieszającym | Instrukcja obsługi | 1 szt. |  |
| 2. | Palnik Bunsena | -- | 1 szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
| 3. | Naczyńko wagowe | -- | 1 szt. |  |
| 4. | Komplet kolb miarowych | Pojemności: 100, 200, 250, 500, 1000 cm3 | 1 kpl. |  |
| 5. | Komplet pipet jednomiarowych | Pojemności: 10, 20, 25, 50, 100 cm3 | 1 kpl. |  |
| 6. | Komplet pipet wielomiarowych | Pojemności: 1-2, 5, 10, 20, 25cm3 | 1 kpl. |  |
| 7. | Komplet cylindrów miarowych | Pojemności: 100, 200- 250, 500 cm3 | 1 kpl. |  |
| 8. | Komplet zlewek szklanych | Pojemności: 25-50, 100- 150, 200-250 cm3 | 3 kpl. |  |
| 9. | Kolby stożkowe | Pojemności: 250-300 cm3 | 5 szt. |  |
| 10. | Biureta | Pojemność 50 cm3 | 1 szt. |  |
| 11. | Biureta | Pojemność 25 cm3 | 1 szt. |  |
| 12. | Lejki szklane | Różne rozmiary w tym 1 szybkosączący | 3 szt. |  |
| 13. | Lejek do biuret | -- | 1 szt. |  |
| 14. | Szkiełka zegarkowe | -- | 2 szt. |  |
| 15. | Probówki szklane | -- | 5 szt. |  |
| 16. | Bagietka szklana | -- | 1 szt. |  |
| 17. | Tryskawka | -- | 1 szt. |  |
| 18. | Wkraplacz | -- | 2 szt. |  |
| 19. | Butelki szklane ze szczelnym zamknięciem z jasnego szkła | Pojemność: 100-150; 500cm3 Po jednej każdego rodzaju | 2 szt. |  |
| 20. | Butelki szklane ze szczelnym zamknięciem z ciemnego szkła | Pojemność: 100-150; 500cm3 Po jednej każdego rodzaju | 2 szt. |  |
| 21. | Butelki polietylenowe ze szczelnym zamknięciem | pojemność: 100-150; 500; 1000cm3 Po jednej każdego rodzaju | 3 szt. |  |
| 22. | Pojemnik (butelka) na odpady ciekłe do utylizacji | Pojemność ok. 1 dm3 | 1 szt. |  |
| 23. | Pompka do pipet | -- | 1 szt. |  |
| 24. | Statyw do pipet | -- | 1 szt. |  |
| 25. | Statyw na probówki | -- | 1 szt. |  |
| 26. | Trójnóg z płytką | -- | 1 szt. |  |
| 27. | Uchwyt do elektrody | -- | 1 szt. |  |
| 28. | Statyw metalowy z prętem oraz łącznikami do mocowania uchwytów | 2 łączniki do 1 statywu | 1 szt. |  |
| 29. | Pierścień metalowy do kolb i lejków | Średnica 90 mm | 1 szt. |  |
| 30. | Łapa uniwersalna | -- | 2 szt. |  |
| 31. | Łapa drewniana do probówek | -- | 1 szt. |  |
| 32. | Łyżka lub łyżeczkoszpatułka | -- | 1 szt. |  |
| 33. | Szczotka do mycia szkła | Wąska i szeroka Po jednej każdego rodzaju | 2 szt. |  |
| 34. | Marker do pisania na szkle | -- | 1 szt. |  |
| 35. | Okulary typu gogle | -- | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 36. | waga laboratoryjna | Dokładność 0,001g Instrukcja obsługi | 1 szt. |  |
| 37. | Termometr laboratoryjny | Zakres pomiaru 0 - 200°C | 1 szt. |  |
| 38. | Pehametr z elektrodą do pomiaru pH | Instrukcja obsługi | 1 szt. |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi/przykład | Na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1. | Łaźnia wodna lub naczynie metalowe na wodę do ustawienia nad palnikiem gazowym. | 1 stanowisko dla 1 zdającego | 4 |  |
| 2. | Dygestorium | -- | 4 |  |
| narzędzia, sprzęt |
| 3. | Opisany, zamykany pojemnik na odpady ciekłe do utylizacji | Pojemność ok. 5dm3 | 4 |  |
| 4. | Opisany pojemnik na opakowania po odczynnikach | -- | 4 |  |
| 5. | Kosz (pojemnik) na odpady stałe | -- | 4 |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy | Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | A.60. | Wykonywanie badań analitycznych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................