PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

E.1. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| E.1. | Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych | 742202 | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniają-ce samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do montażu i napraw linii telekomunikacyjnych: wydzielony fragment pomieszczenia, sąsiadujący ze stołem montażowym, gdzie można stabilnie zainstalować, w zależności od zadania np.: fragmenty telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, elementy torów miedzianych, światłowodowych czy też radiowych. Stół montażowy z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230V/50Hz zakończonym min. 4 gniazdami sieciowymi; wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlony zgodnie z normą. Powierzchnia stołu powinna wystarczyć na umieszczenie urządzeń kontrolno-pomiarowych, aparatów i urządzeń.  Krzesło dla zdającego. Kosz na odpadki.

- magazyn części: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na części, układy, narzędzia, sprzęt pomiarowy i urządzenia.

Stanowisko powinno posiadać wentylacje umożliwiającą używanie palników gazowych do obkurczania elementów termokurczliwych takich jak mufy kablowe.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | liczba | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1 | wiertarka elektryczna ręczna | max średnica wiercenia co najmniej 10mm | 1szt. |  |
| narzędzia, sprzęt, kable i redukcje |
| 1 | komplet wierteł do metalu | od Ø4 do Ø10 mm | 1 komplet |  |
| 2 | noże monterskie do zdejmowania powłoki izolacyjnej z kabla |  | 1 komplet |  |
| 3 | przyrząd do zdejmowania izolacji |  | 1 szt. |  |
| 4 | zestaw palników wraz z butlą gazową |  | 1 komplet |  |
| 5 | szczypce uniwersale |  | 1 szt. |  |
| 6 | szczypce wydłużone |  | 1 szt. |  |
| 7 | cęgi boczne |  | 1 szt. |  |
| 8 | zestaw obcinaczek |  | 1 komplet |  |
| 9 | nóż monterski |  | 1 szt. |  |
| 10 | narzędzia ślusarskie: młotek, przecinak, pilniki iglaki, piłka do metalu |  | 1 komplet |  |
| 11 | zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych | płaskie 2,5; 3; 4, krzyżowe PH1; PH2; PH3 | 1 komplet |  |
| 12 | zestaw kluczy płaskich i oczkowych | od 4 do 14 mm | 1 komplet |  |
| 13 | telefon monterski |  | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 1 | tester telekomunikacyjny | Impedancja wyjściowa regulowana 100Ω, 135Ω, 600Ω, przy podłączeniu równoległym 100kΩ. Wskazania poziomu sygnału wyjściowego w dBm ( 0dB odpowiada 1mW/600Ω). Transmitowane częstotliwości od 200Hz do 30MHz. Zakresy pomiaru częstotliwości f 200Hz÷10kHz f 10kHz÷20kHz f 20kHz÷30MHz poziomy od-90dB do +10dB. funkcja reflektometru TDR, przy długości kabla do 6km i reflektometru FDR do 5km długości kabla funkcja analizatora widma. | 1 szt. |  |
| 2 | generator sygnału testowego do badania pętli abonenckiej, lub inne urządzenie posiadające funkcjonalność generatora | impedancja wyjściowa regulowana 100Ω, 135Ω, 600Ω. wskazania poziomu sygnału wyjściowego w dBm ( 0dB odpowiada 1mW/600Ω). generowana częstotliwość od 200Hz do 300kHz. regulacja poziomu od +16dBm do -60dBm. | 1 szt. |  |
| 3 | multimetr uniwersalny | funkcja pomiaru rezystancji i zwarć, pomiar DC do 100V, pomiar AC do 200V, funkcja pomiaru poziomu napięcia w dB | 1 szt. |  |

Tabela 3. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | E.1. | Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................