PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

E.8. - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| E.8. | Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych | 311303 | Technik elektryk |
|  |  | 741103 | Elektryk |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do montażu i konserwacji instalacji elektrycznych: stół montażowy z zainstalowanym gniazdem wtyczkowym ze stykiem ochronnym oraz przymocowanym imadłem o szczękach 10 cm, stanowisko montażowe –„ściana” wykonana z płyty drewnopodobnej przystosowane do montażu rożnego rodzaju instalacji elektrycznych, z doprowadzonym pięcioprzewodowym zasilaniem, zabezpieczone niezależnym wyłącznikiem różnicowoprądowym, wyposażone w widoczny, ogólnodostępny wyłącznik awaryjny, oświetlenie zgodne z normą, krzesło dla zdającego, kosz na odpadki.

- magazyn części: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na osprzęt instalacyjny, urządzenia, narzędzia.

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | liczba | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | rozdzielnica | natynkowa | 1 |  |
|  | wyłącznik nadprądowy | jednotorowe: B6, B10, trójtorowe: B10 | po 1 sztuce |  |
|  | wyłącznik różnicowoprądowy | jednofazowy ΔI = 30 mA | 1 |  |
|  | licznik energii elektrycznej | 1-fazowy | 1 |  |
|  | lampki sygnalizacyjne (np. trzy lampki w jednym module szynowym) | montowany na szynie TH 35, | 3 |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | wkrętaki elektrotechniczne płaskie | izolowane 1000 V | komplet |  |
|  | wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe | izolowane 1000 V | komplet |  |
|  | szczypce monterskie uniwersalne | izolowane 1000 V | 1 |  |
|  | szczypce płaskie | izolowane 1000 V | 1 |  |
|  | szczypce boczne do cięcia przewodów | izolowane 1000 V | 1 |  |
|  | przyrząd do ściągania izolacji z przewodów | minimum 0-4 mm2 | 1 |  |
|  | nóż monterski |  | 1 |  |
|  | komplet wierteł | 2–10 mm | 1 |  |
|  | bity krzyżakowe | różne rozmiary | 1 |  |
|  | piłka do metalu |  | 1 |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | multimetr cyfrowy |  | 1 |  |
|  | miernik parametrów instalacji elektrycznych (miernik wielofunkcyjny lub zamiennie miernik impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia) | pomiar impedancji pętli zwarcia, parametrów wyłącznika różnicowoprądowego,rezystancji uziemienia | 1 |  |
|  | próbnik neonowy | jednobiegunowy | 1 |  |
|  | przymiar taśmowy | 2 m | 1 |  |
|  | poziomnica |  | 1 |  |

Oprócz urządzeń i aparatów wymienionych w tabeli, ośrodek jest zobowiązany do uzupełnienia wyposażenia o materiały i osprzęt instalacyjny taki jak: przewody, uchwyty do przewodów, listwy przyłączeniowe, gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym, oprawy oświetleniowe, łączniki instalacyjne, puszki rozgałęźne, rury instalacyjne itd. zgodnie ze specyfikacją materiałowo-surowcową przygotowaną na potrzeby konkretnego zadania egzaminacyjnego.

Tabela 3. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | E.8. | Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................