PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

E.27. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| E.27. | Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej | 311411 | Technik elektroniki i informatyki medycznej |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska..

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

Stanowisko do wykonywania instalacji pomiarów oraz serwisowania  urządzeń elektroniki 
i informatyki medycznej ( wyposażenie zamontowane na stałe ): stół  z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230 V/50 Hz zakończonym listwą zasilającą min. 5 gniazdami sieciowymi. Zasilanie winno być wyposażone w zabezpieczenie przeciwporażeniowe 
z  widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym. Lampa  oświetleniowa  zgodnie 
z normą, krzesło dla zdającego, kosz na odpadki. Do stanowiska winna być doprowadzona sieć internetowa-jedno gniazdo RJ45. Obok stanowiska winien znajdować się zlewozmywak jednokomorowy, zawór z wodą oraz zawór z tlenem.

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- magazyn części i materiałów eksploatacyjnych: pomieszczenie lub wydzielony fragment  pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na części, układy,  cynę do lutowania,  kalafonię, sondy pomiarowe

- magazyn narzędzi: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia   wyposażony  w regał/półkę na narzędzia.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | liczba | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |  |
| 1 | Wkrętarka elektryczna z kompletem wkrętaków specjalistycznych | Wkrętaki winny być przystosowane do odkręcania nietypowych wkrętów stosowanych w aparaturze elektroniki medycznej | 1szt. |  |
| 2 | Wózek laboratoryjny | Na wózku powinno się umieścić urządzenie pomiarowe, względnie urządzenie elektroniki medycznej przeznaczone do pomiaru | 1 szt |  |
| 3 | Stolik pod komputer |  | 1szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |  |
| 1 | Oscyloskop dwukanałowy z kompletem sond pomiarowych | Zakres do 100 MHz | 1szt. |  |
| 2 | Multimetr cyfrowy |  | 1 szt. |  |
| komputery, peryferia |  |
| 1 | Komputer | wyposażony w kartę sieciową, zainstalowany system operacyjny | 1szt. |  |
| 2 | Pamięć przenośna USB | Minimum 4 GB | 1 szt. |  |
| oprogramowanie |  |
| 1 | Program użytkowy z zakresu programowania urządzeń elektroniki medycznej | Programy testujące, symulacyjne „Fantom” oraz programy funkcyjne urządzeń | po 1szt. |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/przykład | na ilu zdających | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komputery, peryferia |  |
| 1 | drukarka | sieciowa, kolorowa | 1 na 10 zdających |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | E.27. | Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej |  |  |  |

....................................................................................................................................................................

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................