PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

M.29. Montaż systemów rurociągowych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| M.29. | Montaż systemów rurociągowych | 712613 | Monter systemów rurociągowych |

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wyposażenie dodatkowe pomieszczenia egzaminacyjnego to: tablica, zegar, stolik z krzesłem dla każdego zdającego, stolik i krzesło dla egzaminatora, podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa, oświetlenie (naturalne i sztuczne) oraz środki ochrony indywidualnej.

### Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do robót przygotowawczych i montażowych rurociągów: oświetlenie zgodnie z normą, stół montażowy z zamontowaną wiertarką stołową, przestrzeń do swobodnego wykonywania prac montażowych oraz takich operacji jak: gwintowanie, gięcie i ciecie rur oraz zgrzewanie rur z tworzyw sztucznych, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, przyłącze jednofazowe 230 V/50 Hz z minimum 3 gniazdami sieciowymi, doprowadzenie wody zimnej; wyposażone w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, pojemnik na odpady.

- stanowisko spawalnicze do spawania i cięcia gazowego, o powierzchni umożliwiającej swobodne ustawienie butli z acetylenem i tlenem, przewodów oraz wykonywanie prac spawalniczych, wyposażone w stół spawalniczy, ekran ochronny oraz oświetlenie zgodnie z normą i przyłącze jednofazowe 230 V/50 Hz z minimum 1 gniazdem sieciowym; wyposażone w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym.

- stanowisko spawalnicze z urządzeniami do spawania łukowego, o powierzchni umożliwiającej swobodne wykonywanie prac spawalniczych, stół spawalniczy z zamontowaną spawarką łukową, odciąg spalin, ekran ochronny, przyłącze trójfazowe  400 V/50 Hz z minimum 1 gniazdem sieciowym, pobór mocy minimum 10 kW, bezpiecznik 16 A, przyłącze jednofazowe 230 V/50 Hz z minimum 2 gniazdami sieciowymi; wyposażone w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlenie zgodnie z normą.

- magazyn materiałów, sprzętu i narzędzi – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regały na materiały, narzędzia i sprzęt,

- „kącik sanitarny” – może być wspólny dla kilku stanowisk – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę z zimną i ciepłą wodą.

### Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | nazwa | istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | liczba | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | wiertarka z/bez udaru |  | 1 szt. |  |
|  | wiertarka stołowa |  | 1 szt. |  |
|  | gwintownica do rur |  | 1 szt. |  |
|  | szlifierka kątowa |  | 1 szt. |  |
|  | wkrętarka akumulatorowa |  | 1 szt. |  |
|  | odciąg spalin do spawania łukowego |  | 1 szt. |  |
|  | butle z acetylenem i tlenem wraz z reduktorami i zaworami bezpieczeństwa oraz przewodami doprowadzającymi gaz |  | 1 zestaw |  |
|  | palniki do spawania gazowego |  | 1 komplet |  |
|  | spawarka do spawania łukowego wraz z wyposażeniem |  | 1 komplet |  |
|  | zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych |  | 1 szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | stół monterski |  | 1 szt. |  |
|  | stół spawalniczy do spawania i cięcia gazowego |  | 1 szt. |  |
|  | stół spawalniczy do spawania łukowego |  | 1 szt. |  |
|  | ekran ochronny do spawania i cięcia gazowego |  | 1 szt. |  |
|  | ekran ochronny do spawania łukowego |  | 1 szt. |  |
|  | wiertła do metalu, drewna i betonu |  | 1 komplet |  |
|  | wózek narzędziowy wyposażony w: komplet kluczy podstawowych płaskich i nastawnych, szczypce płaskie i nastawne, szczypce uniwersalne, zestaw kluczy imbusowych, zestaw pilników, zestaw wkrętaków, młotek ślusarski 0,5 kg, zestaw wkrętaków, nożyce do blach, młotek blacharski gumowy |  | 1 szt. |  |
|  | imadło do rur |  | 1 szt. |  |
|  | szczotka druciana |  | 1 szt. |  |
|  | pędzel do powłok antykorozyjnych |  | 1 szt. |  |
|  | przyrządy traserskie |  | po 1 szt. |  |
|  | nożyce do rur z tworzyw sztucznych |  | 1 szt. |  |
|  | obcinak do rur z tworzyw sztucznych |  | 1 szt. |  |
|  | pompka do hydraulicznej próby ciśnieniowej |  | 1 szt. |  |
|  | kurek manometryczny |  | 1 szt. |  |
|  | przewód gięty do doprowadzenia wody do próby ciśnieniowej |  | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | taśma pomiarowa z blokadą | długość do 2 m | 1 szt. |  |
|  | suwmiarka |  | 1 szt. |  |
|  | manometr tarczowy | zakres 0÷1 MPa | 1 szt. |  |
|  | poziomnica |  | 1 szt. |  |

### Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| l.p. | nazwa | istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne uwagi/przykład | na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | pilarka mechaniczna tarczowa | -- | 6 |  |
|  | urządzenie do gięcia rur na zimno | -- | 6 |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | wózek ręczny do transportu poziomego | -- | 6 |  |

Uwaga

Przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma specyfikację niezbędnych surowców i materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego oraz instrukcję do przygotowania stanowiska.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | M.29. | Montaż systemów rurociągowych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................