PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

R.25. Wykonywanie prac geologicznych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| R.25. | Wykonywanie prac geologicznych | 311106 | Technik geolog |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do badań laboratoryjnych (w tym makroskopowych) wyposażone w stół laboratoryjny do wykonywania badań, wyciąg oraz niezbędny do wykonania badań określonych w arkuszu egzaminacyjnym sprzęt laboratoryjny.

- stanowisko do badań mikroskopowych wyposażone w niezbędny do wykonania badań określonych w arkuszu egzaminacyjnym sprzęt.

- stanowisko komputerowe do opracowań kartograficznych i dokumentacyjnych:

- wyposażone w stolik, na którym ustawiono komputer lub laptop. Stanowiska komputerowe nie mogą być podłączone do sieci lokalnej.

W pomieszczeniu, w którym zostanie zorganizowane stanowisko do badań laboratoryjnych  musi znajdować się instalacja wodno kanalizacyjna.
Wszystkie stanowiska muszą mieć dostęp do zasilania sprzętu napięciem 230 V.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | liczba | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1 | lupa | pow. 5 x | 1 szt. |  |
| 2 | moździerz agatowy z tłuczkiem (do rozcierania próbek skalnych) i nakładką gumową |  | 1 szt. |  |
| 3 | kalkulator | funkcje podstawowe | 1 szt. |  |
| 4 | narzędzia do wykonania rysy na próbkach skalnych (do oceny twardości wg skali Mohsa) | drut z aluminium, miedzi, żelaza, płytka szklana, kwarcowa | po 1 szt. |  |
| 5 | stolik pod komputer |  | 1szt. |  |
| komputery, peryferia |
| 1 | komputer | może być laptop | 1szt. |  |
| oprogramowanie |
| 1 | MS Office 2003 lub nowszy | może być alternatywny pakiet biurowy o porównywalnych możliwościach | 1 kpl |  |

Stanowisko do badań laboratoryjnych powinno być wyposażone dodatkowo w sprzęt pomocniczy:

- szkło laboratoryjne np. parowniczki o średnicy 5 – 7 cm, naczynka wagowe, pipety, zlewki o pojemności 10 - 15 cm3,

- szczotkę do czyszczenia sit do analizy granulometrycznej,

- łopatki do mieszania i nakładania gruntu.

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/przykład | na ilu zdających | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1 | wstrząsarka | z zestawem sit do analizy granulometrycz-nej | 1 zestaw na 2 zdających |  |
| 2 | mikroskop stereoskopowy | binokular | 1 szt./na 5 zdających |  |
| 3 | mikroskop polaryzacyjny |  | 1 szt./5 na zdających |  |
| 4 | suszarka laboratoryjna | temperatura suszenia 105 – 110°C | 1 szt./5 zdających |  |
| 5 | aparat Casagrande’a |  | 1 szt./na 2 zdających |  |
| 6 | stereoskop do analizowania zdjęć |  | 1 szt./5 zdających |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 1 | pehametr | pehametr można zastąpić zestawem pasków wskaźnikowych do oznaczania pH. W takim przypadku dla każdego zdającego należy przygotować 5 pasków i wzorcową skalę barwną. | 1 szt./na 5 zdających |  |
| 2 | waga laboratoryjna (z kompletem odważników lub elektroniczna) | zakres 1÷1000 g dokładność: 0,01 g | 1szt./5 zdających |  |
| komputery, peryferia |
| 1 | drukarka | format A4, kolorowa | 1 na 10 zdających |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | R.25. | Wykonywanie prac geologicznych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................